**PROGRAMACIÓN BOMBA CADD SOLIS VIP**

Pulse interruptor de encendidoDiagrama

Descripción generada automáticamente

Seleccione “**Tareas”**, baje con la flecha y pulse “**Ver tareas avanzadas**”

Baje con la flecha y pulse “**Iniciar paciente nuevo**” y pulse “**Continuar**”

Introducir código Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente Aceptar valor

Seleccionar técnica: “**Continua**”

Seleccionar intervención: ej.: 5FU

Seleccionar fármaco: ej.: 48 horas 144 ml

¿Es correcto? Pulsar SI

Revisar configuración de la bomba, pulsar “**Revisar**”, pulsa “**Aceptar valor**” hasta que aparezca una verificación verde en todos los parámetros

Pantalla de computadora con letras

Descripción generada automáticamente

Pulse “**Siguiente**”

¿Purgar tubo? Pulse **NO**

¿Iniciar bomba? Pulse **SI**

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

**INSERTAR EQUIPO O CASETE EN LA BOMBA CADD SOLIS VIP**

Tire de la palanca hacia abajo y ábrala 90º Imagen que contiene Icono

Descripción generada automáticamente

Introduzca los ganchos del casete en los vástagos de la bisagra de la parte inferior de la bomba

Dibujo en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza media

Presione la palanca hacia abajo y empuje el caset hacia arriba al mismo tiempo hasta que encaje con un click

Un dibujo de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza media

Levante la palanca hasta la posición cerrada

Dibujo en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza media